湛开环建〔2019〕14号

关于湛江市城市管理和综合执法局文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造

项目环境影响报告表的批复

湛江市城市管理和综合执法局：

你局报送的《湛江市城市管理和综合执法局文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造项目环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湛江市城市管理和综合执法局文保河（海滨大道至出海口段）截污及水体改造项目位于湛江市文保河海滨大道至出海口段。本项目通过对文保河（海滨大道至出海口段）河道岸线、岸带的整治，在满足河道防洪功能的同时改善水生态环境，增强湿地生态系统稳定性，实现海绵城市的渗、净、排，构建经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局，提高湛江市的综合形象。沿线改造长度约 900 米，本项目总投资约5703.07万元，其中环保投资约1419.2万元。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值，废水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）本项目属于生态环境工程，运行期间公厕产生的恶臭，通过及时清洗、除臭等措施进行处理，公厕废水通过三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放入市政管道进一步处理。运营期间本项目主要固体废弃物来源于河水中的沉渣、杂物及岸边人员活动产生的垃圾，通过及时清理收集，交环卫部门处理。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年8月9日