湛开环建〔2019〕13号

关于湛江包装材料企业有限公司导热油炉改造项目环境影响报告表的批复

湛江包装材料企业有限公司：

你公司报送的《湛江包装材料企业有限公司导热油炉改造项目环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湛江包装材料企业有限公司导热油炉改造项目位于湛江市人民大道中63号。湛江包装材料企业有限公司占地面积22500m2，总建筑面积18000m2。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜，年生产能力为10000吨。其中聚丙烯卷烟包装膜9000吨，聚丙烯平膜1000吨。该公司现锅炉房建筑面积为80m2，装有2台燃柴油锅炉，以0#柴油为燃料，锅炉主要为生产提供高温导热油，燃料燃烧尾气经两条15m高烟囱高空排放。技改后，锅炉房的位置、建筑面积不变，将原有2台燃柴油锅炉进行拆除，新建2台燃天然气锅炉放置于已拆除的锅炉位置，以天然气为燃料，燃料燃烧尾气通过共用1条15m烟囱高空排放。 项目总投资约130万元，其中环保投资约10万元。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施。

- 项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）中无组织排放监控浓度限值，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

（二）运营期本项目2台新建的燃气锅炉废气污染物排放达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2规定的新建锅炉中燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

（三）运营期项目南、西及北面环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。

（四）一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及其2013年修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年第36号环境保护部公告）的相关规定。

三、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年8月8日