湛开环建〔2019〕17号

关于雷州中机电力有限公司湛江市经济技术开发区中机30兆瓦渔光互补发电项目

环境影响报告表的批复

雷州中机电力有限公司：

你公司报送的《雷州中机电力有限公司湛江市经济技术开发区中机30兆瓦渔光互补发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于湛江经济技术开发区东山街道文参村。项目占地面积约为460亩，项目装机容量为30MW。项目建设内容主要为：①光伏发电区。包括光伏组件阵列、逆变器室、35kV箱式变压器及检修通道等。电站建成后年平均发电量为3430万kWh，年平均利用小时数为1144.54h。②海水养殖。项目总投资18915万元，其中环保投资42万元。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对周围生态环境的影响。

1、项目施工期主要排放的大气污染源为施工扬尘和施工机械排放的尾气，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

2、施工过程中产生的施工废水、进出车辆冲洗产生的废水，以及施工人员产生的生活污水应经过隔油、沉淀处理后，全部回用于施工环节，不得外排。

3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、建筑垃圾收集后运送至建设部门指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（二）加强项目运营期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少项目运行时对周围生态环境的影响。

1、项目营运期生活污水依托鼎瑞光伏电站升压站内污水处理设施处理达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中的“城市绿化用水水质”标准后用于场区内的绿化，不外排。

2、项目运营期噪声主要来源于箱式变压器、逆变器、线路设备运行时产生的噪声，噪声值较小，无强噪声源。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3、营运期项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定。

三、本项目建设内容不包括110kV升压站和110kV接入系统。110kV升压站和110kV接入系统均依托湛江市鼎瑞太阳能发电有限公司渔光一体生态产业园200MW光伏电站一期2016年度100MW项目。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，项目环境保护设施应经验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年8月23日