湛开环建〔2019〕19号

关于宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁物流部成品停车场及其配套设施迁建项目

环境影响报告表的批复

宝钢湛江钢铁有限公司：

你公司报送的《宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁物流部成品停车场及其配套设施迁建项目环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁物流部成品停车场及其配套设施迁建项目位于湛江开发区东海岛宝钢湛江钢铁有限公司内。项目主要建设内容为：对汽车保养修理车间、轮胎更换棚、加油站、洗车台搬迁异地再建，并对空地进行绿化。对汽车队办公楼、汽车大队更衣楼等现有停车场区域建构筑物、管线、场地等全部拆除。

再建工程分两块建设。其中北侧地块区域位于中央水处理与包装车间之间，北邻纬一路、南侧为水六路，布置所有的建构筑物及部分停车位。北侧地块内设置新的汽车保养修理车间、加油站、洗车区域等，占地面积约为20779m²。南侧地块位于中央水处理加药间东侧，水六路以南，全部布置停车位，占地面积7009m2。项目总用地面积约为27788m²。项目总投资约3500万元，其中环保投资约90万元。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）营运期项目生活污水经三级化粪池预处理、含油废水经隔油隔渣池预处理后，送至湛江钢铁基地的中央水处理厂集中处理，达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者后回用或排放。

（三）运营期项目加油站有组织废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）。

项目无组织废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)。

（四）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（五）运营期固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环保部公告2013年第36号）。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年8月26日