湛开环建〔2019〕21号

关于湛江海滨宾馆有限责任公司天然气

锅炉项目环境影响报告表的批复

湛江海滨宾馆有限责任公司：

你公司报送的《湛江海滨宾馆有限责任公司天然气锅炉项目环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湛江海滨宾馆有限责任公司天然气锅炉项目位于湛江开发区海滨大道中2号海滨宾馆内。项目拟在原锅炉房建设3台2t/h天然气锅炉（两用一备），占地面积为139m2，建筑面积为139m2，其运营及设备管理均依托原项目，项目不新增员工。项目总投资约120万元，其中环保投资约2万元。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）运营期锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中“表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”。

（三）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。项目营运期厂界北面、东面及南面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，厂界西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

（四）运营期固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，及其2013年修改单“公告 2013年 第36号”）的相关规定。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年9月24日