湛开环建〔2019〕27号

关于湛江110千伏腾龙站扩建第二台主变工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司湛江供电局：

你公司报送的《广东电网有限责任公司湛江供电局湛江110千伏腾龙站扩建第二台主变工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和湛江市环境科学研究所对报告表的技术评估意见（湛环技评表〔2019〕31号）等资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东电网有限责任公司湛江供电局湛江110千伏腾龙站扩建第二台主变工程位于广东省湛江市东海岛东简镇海明路。110千伏腾龙站扩建第二台主变工程建设内容为：扩建#2主变，容量为1×50MVA，新建10kV出线12回，无功补偿2×5Mvar。该工程总投资888万元，其中环保投资10.5万元。

根据报告表的评价结论及技术评估意见，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运营期应重点做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，采取有效的污染防治措施，减少施工对环境的影响。施工期大气污染物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）电磁辐射执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场的公众暴露限值为4kV/m，工频磁感应强度的公众暴露限值为100μT 。

（三）项目投产后，变电站生活污水经化粪池处理后，排入工业园区排水管道。排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段中三级标准。

（四）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）运营期固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环保部公告2013年第36号）。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2019年11月11日