## 扉-2 预算价扉页
| 东坡村委照明设施提升项目 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 412,048.09
|  | （大写）： | 肆拾壹万贰仟零肆拾捌元零玖分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 342230.8
2 | 措施合计 | 27974.35
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 27974.35
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 7820.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7820.62
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 378025.77
5 | 增值税销项税额 | 34022.32 |  |  | －
6 | 总造价 | 412048.09
7 | 人工费 | 58600.15
预算价合计=1+2+3+5 |  | 412,048.09 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 342230.8
1 | 040805001002 | 6米单臂太阳能路灯 | 1.名称:6米单臂太阳能路灯(光源50W) 2.附件配置:太阳能系统配置;太阳能90W，电池;60AH,亮灯时间;每天12小时,365天天天亮灯 3.灯杆材质、规格:主管用Q235优质钢材，上口径60，下口径130，厚2.5mm 4.基础:C25钢筋混凝土基础、C20二次灌浆 5.基础钢筋:Φ8、16圆钢 6.预埋铁构件:M24螺栓 7.底部法兰板:250*250*10mm |  | 套 | 105 | 2747.51 |  | 288488.55
2 | 040805001003 | 12米单臂太阳能路灯 | 1.名称:12米单臂太阳能路灯(光源120W) 2.附件配置:太阳能系统配置;太阳能180W，电池;200AH,亮灯时间;每天12小时,365天天天亮灯 3.灯杆材质、规格:主管用Q235优质钢材，上口径80，下口径200，厚4.0mm 4.基础:C25钢筋混凝土基础、C20二次灌浆 5.基础钢筋:Φ8、16圆钢 6.预埋铁构件:M24螺栓 7.底部法兰板:250*250*10mm |  | 套 | 2 | 4317.09 |  | 8634.18
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.人工挖土方系数*0.05 4.挖掘机挖土方系数*0.95 |  | m3 | 38.52 | 8.66 |  | 333.58
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 38.52 | 31.37 |  | 1208.37
5 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:-50*5*2500mm |  | 根 | 107 | 114.47 |  | 12248.29
本页小计 | [8 empty] | 310912.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 |  | m | 214 | 62.99 |  | 13479.86
7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:独立接地装置(根以内) 1 |  | 组 | 107 | 166.71 |  | 17837.97
措施项目
8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 31317.83
合 计 | [8 empty] | 342230.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 27974.35 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 27974.35
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7820.62
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 7820.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 378025.77 | 9 |  | 34022.32
合 计 | [6 empty] | 34022.32
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 58020.1225 | 1.01 | 58600.32
2 | 01000001 | 型钢综合 | kg | 303.576 | 3.44 | 1044.3
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.5307 | 3210 | 1703.55
4 | 01010030@1 | 圆钢φ8 | t | 0.7243 | 3210 | 2325
5 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 1.4066 | 3180 | 4472.99
6 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 3.9898 | 5.1 | 20.35
7 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 27.82 | 3.44 | 95.7
8 | 01290180 | 钢板15以内 | kg | 1469.832 | 3.18 | 4674.07
9 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 60.562 | 4.04 | 244.67
10 | 03010635 | 六角螺栓M12×55 | 十套 | 43.656 | 2.63 | 114.82
11 | 03010680 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 87.312 | 5.94 | 518.63
12 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 87.74 | 1.75 | 153.55
13 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 11.2132 | 3.54 | 39.69
14 | 03019091 | 扒钉 | kg | 16.5097 | 7.03 | 116.06
15 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 98.2298 | 6.01 | 590.36
16 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 128.4 | 0.43 | 55.21
17 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 2.2034 | 1707.86 | 3763.1
18 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0173 | 1180.62 | 20.42
19 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.6471 | 1630.62 | 1055.17
20 | 05030265 | 枕木 | m3 | 0.1541 | 1329.2 | 204.83
21 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 53.7 | 7.75 | 416.18
22 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 3.4454 | 6.45 | 22.22
23 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 26.85 | 16.13 | 433.09
24 | 14390070 | 氧气 | m3 | 23.1504 | 5.16 | 119.46
25 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 7.7095 | 13.3 | 102.54
26 | 34110010 | 水 | m3 | 20.0477 | 4.05 | 81.19
27 | 35010010 | 钢模板 | kg | 158.4713 | 4.44 | 703.61
28 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 54.1 | 4.23 | 228.84
29 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 452.4445 | 1 | 452.44
30 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 0.9919 | 363 | 360.06
31 | 27060170@1 | 接地母线 镀锌圆钢φ12 | m | 224.7 | 3.89 | 874.08
32 | 29190100@4 | 6米单臂太阳能路灯(光源50W) | 根 | 105 | 1682.09 | 176619.45
33 | 29190100@5 | 12米单臂太阳能路灯(光源120W) | 根 | 2 | 3148.59 | 6297.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：东坡村委照明设施提升项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 37270101@1 | 热镀锌角钢-50*5mmL=2.5m | 根 | 112.35 | 43.5 | 4887.23
35 | 80210660@1 | 普通预拌混凝土C25 | m3 | 38.52 | 373 | 14367.96
36 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 25.3204 | 232.3 | 5881.93
37 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 4644.3038 | 1 | 4644.3
38 | 99450640 | 检修费 | 元 | 498.0772 | 1 | 498.08
39 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2029.9206 | 1 | 2029.92
40 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 567.6901 | 1 | 567.69
41 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 109.0544 | 8.42 | 918.24
42 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 320.7793 | 7.05 | 2261.49
43 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2244.5777 | 0.8 | 1795.66
44 | 99451300 | 校验费 | 元 | 1008.8741 | 1 | 1008.87
45 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0004 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 305384.5