## Sheet0
2026年湛江经济技术开发区排污单位和建设项目第2季度随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江海滨船厂 | 湛江市海滨大道中26号 | 重点监管对象 | 陈凡,曹文彬 | 2026-04-16 | 企业基本情况：湛江海滨船厂，地址位于湛江市海滨大道中26号，统一社会信用代码：914408001903758143，法定代表人：高华。 现场检查情况：该厂隶属中国人民解放军海军装备部，生产主要以舰船修理、建造和改装为主。现场检查时，该厂正在运营，油漆调配间及喷涂现场区没有作业。废水贮存排放设施正在进行改造，船舶修理时清仓作业产生的含油污水暂存在污水收集柜内，废水排放口没有废水外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江实华化工有限公司 | 湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北（中科炼化公司南侧） | 重点监管对象 | 黄文莉,陈凡 | 2026-06-23 | 企业基本情况：湛江实华化工有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北（中科炼化公司南侧），统一社会信用代码：91440800MA51G45J2T，法定代表人：黄守忠。 现场检查情况：1、湛江实华化工有限公司，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA51G45J2T，法定代表人：黄守忠，经营范围：化工产品销售；危险化学品生产；危险化学品经营等。该公司30万吨/年过氧化氢、14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目编制有《环境影响报告书》，于2020年4月2日通过湛江市生态环境局开发区分局[湛开环建〔2020〕10号]，于2022年3月26日通过竣工环保验收，持有效排污许可证（证书编号：91440800MA51G45J2T001V），完成突发环境事件应急预案备案（备案编号：440808－2021－017－H）。 2、项目主要建设内容： 1套30万吨/过氧化氢生产装置，1套14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用生产装置，主要产品是过氧化氢（双氧化）、重碳九、混二甲苯、混三甲苯、混四甲苯、固体树脂。主要产品是过氧化氢（双氧水）、重碳九、混二甲苯、混三甲苯、混四甲苯、固体树脂、重焦油。 3、现场检查时，该公司30万吨/过氧化氢生产线， 14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用生产线（其中固体树脂生产装置未生产）正在生产。生产时产生的主要污染物废水、废气、固体废物（含危险废物）；废水主要是过氧化氢生产废水、碳九装置洗涤废水、碳九装置切水产生含油污水，分别进入自建污水处理站不同处理单元分质处理达标后外排至园区污水管网；污水排放口设置有在线监控设备，与国家、省、市在线监控平台联网，污水排放口未见污水排放；废气主要是氢化尾气、氧化尾气、RTO尾气、导热油炉废气、无组织废气，氢化尾气经过低温水冷凝+活性炭吸附处理达标后高空排放；氧化尾气经循环水冷凝+肿胀发电制冷+活性炭吸附处理达标后高空排放；RT0尾气主要是过氧化氢装置中配制釜及常压设备产生的无组织废气、裂解碳九及裂解焦油装置中分离单元、树脂单元、加氢单元产生的真空尾气、树脂单元造粒尾气引入RTO装置燃烧处理达标后高空排放。固体废物中的危险废物有废活性炭、污水处理产生的化学沉淀、废油桶、废滤芯、化验室试剂空瓶、在线分析产生废液、含油废物、废润滑油、污水处理产生隔油、浮渣、废瓷球，暂存在厂内危废暂存间内，签订有危险废物委托处置合同。一般固体废物有氧化铝，签订有综合利用回收氧化铝供货合同。 4、该公司法定代表人黄守忠、安环部长李荣东陪同执法人员现场检查。 5、检查时，湛江经济技术开发区环境保护监测站工作人员在该公司废水外排口（DW001）对外排废水采样检测，工作人员对样品保存箱进行了贴封条，该公司安环部长李荣东已在封条上签名并现场见证采样过程。湛江市生态环境局开发区分局执法人员对检查过程拍照留证，查阅该公司有关资料，提取了该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（李荣东）身份证、《环境影响报告表》、《环境保护竣工验收的审批意见》复印件等相关材料。因该公司排所筒（DA003）流量太小，未对该公司外排废气采样检测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 宝钢湛江钢铁有限公司（高炉单元） | 广东省湛江市东海岛东简镇 | 重点监管对象 | 曹文彬,陈凡 | 2026-06-25 | 企业基本情况：宝钢湛江钢铁有限公司（高炉单元），地址位于广东省湛江市东海岛东简镇，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人：韩仁义。 现场检查情况：1、宝钢湛江钢铁有限公司，该公司已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人为韩仁义，经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工。持有《关于广东湛江钢铁基地项目变更环境影响报告书的批复》（环审﹝2015﹞45号）、《广东省生态环境厅关于宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书的批复》（粤环审﹝2019﹞51号）、《广东省生态环境厅关于广东湛江钢铁基地项目（二期）配套污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》（粤环审﹝2017﹞62号）、《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目竣工环境保护验收意见》。持有效排污许可证（914408005724191142001P）,主要生产钢材产品，钢铁生产采用焦炉、烧结和球团、高炉、转炉、连铸生产流程，轧钢工序包括热连轧、冷连轧和厚板生产工艺。 2、该公司高炉系统主要设置3座（1#、2#、3#）5050m3高炉。主要炼铁工艺：块矿→破碎、筛分→入高炉→出铁水；球团矿→入高炉→出铁水；烧结矿→筛分→入高炉→出铁水。 3、现场检查地，该公司高炉系统1#、2#、3#高炉正在生产，配套的污染防治设施正在运行，生产过程主要产生废气、固废（水渣），生产时产生的废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物），由热风炉燃烧时产生，二氧化硫经钙基脱硫处理后经80米高排气筒外排，氮氧化物不处理，颗粒物经布袋除尘系统处理后经由40米高排气筒外排；固废（水渣）交由宝武环科（湛江）资源循环利用有限公司处理。 4、该公司能环部工程师张潇宇全程陪同执法人员现场检查。 5、检查时，湛江经济技术开发区环境保护监测站工作对该公司二号高炉2#出铁厂除尘系统排放口（排污口编号：DA184）外排废气采样监测，湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照和拍录像留证并查阅了该公司相关资料，提取了该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（谢英科）身份证、环境影响评价批复、竣工环保验收意见、竣工环保自主验收意见、排污许可证复印件等相关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 宝钢湛江钢铁有限公司（石灰石焙烧单元） | 湛江经济技术开发区东海岛东简镇 | 重点监管对象 | 黄文莉,曹文彬 | 2026-06-25 | 企业基本情况：宝钢湛江钢铁有限公司（石灰石焙烧单元），地址位于湛江经济技术开发区东海岛东简镇，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人：韩仁义。 现场检查情况： 1、宝钢湛江钢铁有限公司（下称湛江钢铁），办有工商营业执照，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人为韩仁义，经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工。持有《关于广东湛江钢铁基地项目变更环境影响报告书的批复》（环审﹝2015﹞45号）、《广东省生态环境厅关于宝钢湛江钢铁三高炉系统项目环境影响报告书的批复》（粤环审﹝2019﹞51号）、《广东省生态环境厅关于广东湛江钢铁基地项目（二期）配套污染防治设施竣工环境保护验收意见的函》（粤环审﹝2017﹞62号）、《宝钢湛江钢铁三高炉系统项目竣工环境保护验收意见》。持有效排污许可证（914408005724191142001P）,主要生产钢材产品，钢铁生产采用焦炉、烧结和球团、高炉、转炉、连铸生产流程，轧钢工序包括热连轧、冷连轧和厚板生产工艺。 2、湛江钢铁公司石灰石焙烧单元设有2座（1#、3#）双膛竖窑、2座（1#、2#）回转窑。该单主元要是石灰石或白云石焙烧，成品生石灰通过筛分后细生石灰供烧结单元使用，粗生石灰供转炉单元使用；采用工艺是：原料场→石灰石或白云石贮仓→振动给料机→振动筛→竖窑→颚式破碎机→环锤破碎机→成品→烧结。 3、现场检查时，现场检查时，该公司石灰石焙烧单元1#、2#回转窑、1#、3#双膛竖窑正在生产，配套的污染防治设施正在自动运行。生产过程产生的主要污染物是废气，包括颗粒物和氮氧化物。颗粒物经过布袋除尘器处理后通过80米烟囱排放；回转窑的氮氧化物经脱硫装置脱硝处理后通过80米烟囱排放。 4、湛江钢铁环保工程师张潇宇全程陪同执法人员检查。 5、检查时，湛江经济技术开发区环境保护监测站工作对该公司C-16双膛窑2#筛分楼除尘系统排放口（排污口编号：DA344）外排废气采样监测，湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照和拍录像留证并查阅了该公司相关资料，提取了该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（阳志武）身份证、环境影响评价批复、竣工环保验收意见、竣工环保自主验收意见、排污许可证复印件等相关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江滨海医院有限公司 | 湛江市开发区人民大道中64号 | 一般监管对象 | 陈凡,黄文莉 | 2026-06-22 | 1、湛江滨海医院有限公司(下称滨海医院)，持有医疗机构执业许可证、工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA4X1WU083，法定代表人：莫日华，经营范围：诊疗服务等。湛江滨海医院建设项目编制有环境影响报告书，于2018年1月25日通过湛江经济技术开发区环境保护局审批[湛开环建〔2018〕1号]，项目于2019年8月23日通过自主验收，固废部分于2019年9月17日通过湛市生态环境局开发区分局验收，持有效排污许可证（证书编号：91440800MA4X1WU083001U）。编制有突发环境事件应急预案并完成备案。持有放射诊疗许可证。经营范围：诊疗服务等。 2、滨海医院主要建设有AB栋连体医疗服务楼，总建设面积约1.2万平方米左右，开设综合科、泌尿外科、妇科、产科、内科、骨科、康复科（均带病房），设计床位数225张，实际开设床位数160张，今天入住床位127张；急诊科、门诊科、检验科、功能科、体检中心、放射科（均不带床位）、手术室。 3、现场检查时，该院正在运营，运营产生的主要污染物有废气、废水、固废和噪声。医院设置有医疗废物暂存间，医疗废物签有《医疗废物委托集中处置服务合同》， 1、湛江滨海医院有限公司(下称滨海医院)，持有医疗机构执业许可证、工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA4X1WU083，法定代表人：莫日华，经营范围：诊疗服务等。湛江滨海医院建设项目编制有环境影响报告书，于2018年1月25日通过湛江经济技术开发区环境保护局审批[湛开环建〔2018〕1号]，项目于2019年8月23日通过自主验收，固废部分于2019年9月17日通过湛市生态环境局开发区分局验收，持有效排污许可证（证书编号：91440800MA4X1WU083001U）。编制有突发环境事件应急预案并完成备案。持有放射诊疗许可证。经营范围：诊疗服务等。 2、滨海医院主要建设有AB栋连体医疗服务楼，总建设面积约1.2万平方米左右，开设综合科、泌尿外科、妇科、产科、内科、骨科、康复科（均带病房），设计床位数225张，实际开设床位数160张，今天入住床位127张；急诊科、门诊科、检验科、功能科、体检中心、放射科（均不带床位）、手术室。 3、现场检查时，该院正在运营，运营产生的主要污染物有废气、废水、固废和噪声。医院设置有医疗废物暂存间，医疗废物签有《医疗废物委托集中处置服务合同》，医疗废物交由有资质单位处理；废气主要为诊室、病房、手术室等科室无组织散逸的少量医药、消毒气味，另外还有污水处理站臭气和固体废物收集点挥发的臭气；废水主要包括医疗废水，住院病房等病区产生的医疗废水，非病区生活污水以及食堂废水，污水处理设施正在运行，处理工艺为AO+次氯酸钠消毒，医疗废水及生活污水经处理后排入市政管网，废水排放口有废水外排；噪声来自各类空调机运转产生。检查同时，查阅该院相关台账、资料。 4、该医院院感办负责人施华梅陪同检查。 5、检查时，湛江经济技术开发区环境保护监测站工作人员在该公司废水外排口（DW001）对外排废水采样检测，工作人员对样品保存箱进行了贴封条，该公司院感办负责人施华梅已在封条上签名并现场见证采样过程。湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程进行拍照、摄像留证并提取该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（施华梅）身份证、环评批复、自主验收意见复印件等有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江经济技术开发区东海康大养猪场 | 湛江经济技术开发区民安街道西湾村 | 一般监管对象 | 曹文彬,陈凡 | 2026-04-03 | 企业基本情况：湛江经济技术开发区东海康大养猪场，地址位于湛江经济技术开发区民安街道西湾村，统一社会信用代码：92440800MA4UYFMX89，法定代表人：徐叶民。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该养猪场大门紧闭，场地内杂草丛生，现场未见工作人员。经查，该场已注销工商营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江武船船舶工程有限公司 | 湛江经济技术开发区东海岛疏港大道东延段南侧 | 一般监管对象 | 黄文莉,曹文彬 | 2026-04-02 | 企业基本情况：湛江武船船舶工程有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东海岛疏港大道东延段南侧，统一社会信用代码：91440800061528140T，法定代表人：贾平。 现场检查情况：现场检查时，该公司生产场所大门锁闭，现场没有生产行为，也未找到相关人员，也没有能联系上相关人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
8 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江自立高温材料有限公司 | 湛江经济技术开发区东简街道东海岛钢铁配套园区钢富路北侧5号 | 一般监管对象 | 陈凡,曹文彬 | 2026-04-29 | 企业基本情况：湛江自立高温材料有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东简街道东海岛钢铁配套园区钢富路北侧5号，统一社会信用代码：914408006805791157，法定代表人：葛历峰。 现场检查情况：1、湛江自立高温材料有限公司，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914408006805791157，法定代表人：葛历峰，经营范围：冶金工业新材料、耐火材料、耐火材料砌筑施工技术服务。该公司年产60000吨耐火材料建设项目编制有《环境影响报告表》，于2016年10月18日获得湛江经济技术开发区环境保护局审批（湛开环建﹝2017﹞3号），持有验收意见《湛江自立高温材料有限公司年产60000吨耐火材料（不含不定型预制件生产线）建设项目竣工环境保护验收意见》、《湛江自立高温材料有限公司年产1.5万吨不定型预制件生产线（不含锅炉）竣工环境保护验收意见》固定污染源排污登记表(登记编号：91440800MA4W0TQD4A001W001X)，编制有突发环境事件应急预案并完成备案（备案编号：440808－2025－0012－L）。 2、项目主要建设内容：不定型散状料生产线1条、不定型预制件生产线1条；用后回收耐火集料生产线1条；主要产品不定型散状耐火材料、不定型预制件耐火材料、用后回收耐火材料；生产厂房1座（包含仓库）。耐火材料生产工艺：原料→配料→混料→检测→包装→成品入库；用后回收耐火材料生产工艺：原料入仓→拣选分类→破碎→除铁→80%→包装→生产投用→用于不定型散状料原料。 3、现场检查时，该公司不定型散状料生产线、不定型预制件生产线、用后回收耐火集料生产线均在生产，配套的污染防治设施正在运行；生产过程中产生的主要污染物有废气（粉尘、干燥窑废气）、噪声、固体废物（废机油）；粉尘主要来源于投料过程，收集后经布袋除尘器处理后外排，干燥窑使用天燃气原料；噪声主要来源于设备运转时产生，选用低噪声型设备，在厂房内排放。 4、该公司生产厂长斯恩平、环保专员吴昌龙陪同执法人员现场检查。 5、检查时，执法人员对检查过程拍照留证，查阅该公司有关资料，提取了该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（吴昌龙）身份证、《环境影响报告表》、《环境保护竣工验收的审批意见》复印件等相关材料。因天气下雨，未对该公司外排废气采样检测。 （以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
9 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江霞海加油站 | 湛江市海滨大道五路文保河侧 | 一般监管对象 | 黄文莉,曹文彬 | 2026-04-20 | 企业基本情况：中国石化销售股份有限公司广东湛江霞海加油站，地址位于湛江市海滨大道五路文保河侧，统一社会信用代码：91440800MA4W66G55M，法定代表人：张家沛。 现场检查情况：1、中国石化销售股份有限公司广东湛江霞海加油站，该站已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA4W66G55M，负责人：张家沛，经营范围：危险化学品经营等。该公司持有《未批先建建设项目环保备案申请表》并完成备案、排污许可证（编号：91440800MA4W66G55M001U），编制有突发环境事件应急预案并完成备案（备案编号：440808－2024－0009－L）。 2、项目设加油机6台，加油枪共36支；设4个埋地油罐，其中25立方汽油储罐3个，25立方柴油储罐1个。 3、现场检查时，该项目正在运营。运营时有废气、废水和固废产生，废气主要是油罐储存、车辆加油等过程产生的油气；其中储罐大呼吸过程产生的油气经卸油油气回收系统处理，加油作业产生油气经加油油气回收系统处理，油气回收系统均装有在线监控，与省、市平台联网。废水经污水处理设施处理后排入市政管网。固废（危险废物）主要为油罐废渣、隔油池油渣、含油抹布、手套、污泥等。设置有危废暂存箱，签订有危险废物处置合同，定期交由有资质单位处理。查阅了该站相关台账，已按排污许可要求展开油气回收、油气回收在线比对、油气泄漏、废水、废气、噪声自行监测。 4、该站站长尤英建陪同执法人员现场检查。 5、湛江市生态环境局开发区分局执法人员现场拍照留证，提取该站营业执照、法定代表人、现场负责人（尤英建）身份证、排污许可证复印件等相关材料。因天气降雨原因未对废气进行采样监测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
10 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江开发区嘉正食品饮料有限公司 | 湛江市人民大道中72号之二 | 一般监管对象 | 陈凡,黄文莉 | 2026-06-17 | 企业基本情况：湛江开发区嘉正食品饮料有限公司，地址位于湛江市人民大道中72号之二，统一社会信用代码：91440800194565463L，法定代表人：黄志明。 现场检查情况： 1、湛江开发区嘉正食品饮料有限公司（下称嘉正食品），持有工商营业执照,统一社会信用代码:91440800194565463L,法定代表人:黄志明，经营范围:食品生产：饮料生产；食品销售等。嘉正食品持有固定污染排污登记表（登记编号：91440800194565463L001Z)。 2、嘉正食品主要生产饮料,主要原材料为水、食品添加剂、二氧化碳等，年产能为7000瓶/小时。该公司主要设备有空压机、灌装机、吹瓶机、喷码机、套标机和膜包机各1台，主要设有吹瓶车间、配料车间、灌装车间、包装车间和仓库，主要生产工艺是配料-吹瓶（洗瓶）-灌装-包装出库。 3、现场检查时，该公司未生产；生产过程中产生的污染物主要是瓶身清洗产生的废水，直接排放入市政管网： 4、该公司行政陈景娣全程陪同执法人员现场检查。 5、检查时,湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程进行拍照留证，提取该公司工商营业执照、法定代表人、固定污染源排污登记回执身份证复印件等资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
11 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江韦达管桩有限公司 | 湛江经济技术开发区东海岛东海大道北侧、龙腾路东侧 | 一般监管对象 | 曹文彬,陈凡 | 2026-06-26 | 企业基本情况：湛江韦达管桩有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东海岛东海大道北侧、龙腾路东侧，统一社会信用代码：91440800091769340P，法定代表人：欧永志。 现场检查情况：1、湛江韦达管桩有限公司（下称韦达管桩），办有工商营业执照，统一社会信用代码：91440800091769340P，法定代表人：欧永志，经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售。持有《关于湛江韦达管桩有限公司年产600立方米先张法预应力高强混凝土管桩（PHC）建设项目环境影响报告表的批复》（湛开环建﹝2014﹞17号）、《湛江韦达管桩有限公司年产600立方米先张法预应力高强混凝土管桩（PHC）建设项目环境保护竣工验收的审批意见》（湛开环验﹝2017﹞30号）。持有固定污染源排污登记表（登记编号：91440800091769340P002X）。 2、韦达管桩主要建设：砂石堆场、管桩成品堆场、厂房、办公楼及宿舍、一台10t/h锅炉等。主要产品：混凝土管桩，生产工艺：物料→计量→搅拌→（原料→定长切料→滚焊成笼→清模、装笼）灌料→张拉→离心→蒸养→放张、脱模→外观检验→蒸压养护→成品库。 3、现场检查时，韦达管桩正常生产，生产过程产生的主要污染物为废气、噪声、固体废物。废气有有组织及无组织粉尘，部分经设施自带除尘器处理后外排，部分无组织排放、锅炉废气、厨房油烟，来源物料装卸、锅炉烟气经水膜除尘处理后排气筒高空排放、厨房油烟经油烟处理设施处理后外排；噪声来源于设备运转及进出车辆，无组织排放；固体废物有车间边角料由生产部门回收利用、离心机产生的水泥浆外运作垫路或制砖三析料、沉淀池沉渣交环卫部门处理。 4、韦达管桩行政部经理皮欣明全程陪同执法人员检查。 5、检查时，湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照和拍录像留证并查阅了该公司相关资料，提取了该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（皮欣明）身份证、环境影响评价批复、竣工环保验收意见、固定污染源排污登记回执复印件等相关资料。因天气下雨，未对韦达管桩外排废气采样检测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
12 | 2026年第2季度 | 排污单位 | 湛江经济技术开发区东海好记家具有限公司 | 湛江经济技术开发区东简街道东坑村简南路60号 | 一般监管对象 | 黄文莉,陈凡 | 2026-04-02 | 企业基本情况：湛江经济技术开发区东海好记家具有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东简街道东坑村简南路60号，统一社会信用代码：91440800MA53C17011，法定代表人：余锡强。 现场检查情况：1、湛江经济技术开发区东海好记家具有限公司，位于湛江经济技术开发区东简街道东坑村简南路60号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA53C17011，法定代表人:余锡强，经营范围：木制家具制造；销售：家具、装饰材料（除危险化学品）、办公设备等。该公司固定污染物排污登记表（登记编号：91440800MA53C17011002X）。 2、该公司设置生产车间1座，主要生产设备：开料机2台、封边机1台、侧孔机2台；主要生产工艺：板材切割→封边→拼装；主要产品：板材家具。 3、现场检查时，该公司正常生产，现场未进行板材切割、拼装作业，未见有污染物产生、排放。生产过程中产生的主要污染物有：噪声、废气（粉尘），噪声来源于生产设备运转时产生，在车间内排放；废气来源于生产设备切割、封边板材时产生的粉尘（板材木糠灰），通过设备自带的除尘设备收集处理后外排。 4、该公司法定代表人余锡强全程陪同执法人员现场检查。 5、湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照留证，提取该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（余锡强）身份证、固定污染源排污登记表，复印件等相关材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
13 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 湛江伟晟环保技术有限公司60万吨/年碱液溶解调配项目 | 湛江市开发区东海岛石化产业园区 | 重点行业项目 | 陈凡,黄文莉 | 2026-04-03 | 企业基本情况：湛江伟晟环保技术有限公司，地址位于_湛江经开区东海岛石化产业园内___，统一社会信用代码：914408005989675815，法定代表人：___葛雷_。 现场检查情况：1、湛江伟晟环保技术有限公司，位于湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914408005989675815，法定代表人:葛雷，经营范围：许可项目：危险化学品经营；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等。该公司60万吨/年碱液溶解调配项目编制有环境影响报告表，2024年3月7日通过湛江市生态环境局审批（湛开环建﹝2024﹞7号）。 2、该项目主要设置：液碱储罐15个，其中1000立方米8个，2000立方米6个，5000立方米；25立方米片碱溶解釜2台；污水处理站；制纯水系统1套；675立方米事故应急水池、初期雨水池472立方米；主要产品是液罐。 3、现场检查时，该公司60万吨/年碱液溶解调配项目正常建设中，15个液碱储罐罐体已建成；片碱溶解釜、污水处理站、制纯水系统设备已就位，等待管线连接；事故应急水池、初期雨水池已经建成。 4、该公司生产总监谭晚件全程陪同执法人员现场检查。 5、湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照留证，提取该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（谭晚件）身份证、环境影响报告表批复复印件等相关材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
14 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 湛江钢铁物流部成品停车场及其配套设施迁建项目 | 湛江开发区东海岛宝钢湛江钢铁有限公司内 | 一般行业项目 | 曹文彬,黄文莉 | 2026-06-18 | 企业基本情况：宝钢湛江钢铁有限公司，地址位于湛江开发区东海岛宝钢湛江钢铁有限公司内，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人：__韩仁义__。 现场检查情况： 1、宝钢湛江钢铁有限公司湛江钢铁物流部成品停车场及其配套设施迁建项目位于湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道18号，该项目编制了《建设项目环境影响报告表》，于2019年8月26日通过湛江经济技术开发区环境保护局批复[湛开环建﹝2019﹞19号]。 2、现场检查时，该项目主体工程已基本建成未通过验收、未投入使用，项目建设未发生重大改变。 3、我局执法人员对检查过程进行拍照留证并复印该公司工商营业执照、项目环评批复文件和现场负责人（张潇宇）身份证等有关资料。 4、该公司环保工程师张潇宇陪同执法人员检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果,发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 | 已完成 |  | 未发现问题
15 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 炼铁厂烧结增设制酸装置及其配套工程 | 广东湛江经济技术开发区广东湛江钢铁基地烧结厂制酸区域北侧空地 | 一般行业项目 | 陈凡,黄文莉 | 2026-06-18 | 企业基本情况：宝钢湛江钢铁有限公司，地址位于广东湛江经济技术开发区广东湛江钢铁基地烧结厂制酸区域北侧空地，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人：___韩仁义_。 现场检查情况：1、宝钢湛江钢铁有限公司（下称湛江钢铁），办有工商营业执照，统一社会信用代码：914408005724191142，湛江钢铁炼铁厂烧结增设制酸装置及其配套工程编制有环境影响报告表，通过湛江市生态环境局开发区分局审批（湛开环建﹝2017﹞39号），2019年4月16日完成竣工环保自主验收、2019年5月9日完成（固废）环境保护竣工验收；持有并行排污许可证（证书编号：914408005724191142001P）。 2、湛江钢铁炼铁厂烧结增设制酸装置及其配套工程在烧结厂制酸区域北侧空地新增一套处理能力为2700Nm3/h的2#制酸系统，含净化工序、干吸工序、转化工序，同时对1#制酸系统转化工序、循环冷却水系统、制酸废水处理系统及外部管线作适应性改造。 3、现场检查时，项目已经建成，配套的污染防治设施同时建成，完成自主验收并投入使用。 4、湛江钢铁环保工程师张潇宇全程陪同执法人员检查。 5、执法人员对检查过程进行拍照留证并复印该公司工商营业执照、项目环评批复文件、项目竣工环境保护验收意见和法定代表人、现场负责人（张潇宇）身份证等有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
16 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司年加工1160m3木方项目 | 湛江经济技术开发区民安街道田交仔村338号 | 一般行业项目 | 曹文彬,陈凡 | 2026-04-17 | 企业基本情况：湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司（年加工1160m3木方项目），地址位于湛江经济技术开发区民安街道田交仔村338号，统一社会信用代码：91440800MA4UWGNA86，法定代表人：___邓刚_。 现场检查情况：1湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司，位于湛江经济技术开发区民安街道田交仔村338号的房屋，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800NA4UWGNA86，法定代表人:邓刚，经营范围：木材加工：普通货运等。该公司持有《关于湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司年加工1160m3木方项目环境影响报告表的批复》（湛开环建﹝2018﹞26号）、《湛江经济技术开发区东海申湛实业有限公司年加工1160m3木方项目竣工环境保护验收意见》、固定污染源排污仪表（登记编号：91440800NA4UWGNA86001Y）。 2、该公司年加工1160m3木方项目设有2个生产车间，仓库2个，主要生产设备有台钻2台、带锯机3台、数控雕刻机1台、电热热风柜6台、2台圆盘锯木机。主要产品是成品木方、托盘、托架。 3、现场检查时，该项目已经建成，配套的污染防治设施同时建成。 4、该公司法人邓刚陪同执法人员检查。 5、我局环境执法人员对现场检查过程进行拍照留证，并复印该公司营业执照、环境影响报告表的批复、竣工环境保护验收意见、固定污染源排污登记表、法定代表人、现场负责人（邓刚）身份证等有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
17 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 烟气除尘设备及配件、渣处理耐温格栅板项目 | 湛江经济技术开发区东海岛钢铁项目配套产业园区疏港大道东延段与钢强路交界处西北 | 一般行业项目 | 黄文莉,曹文彬 | 2026-04-17 | 企业基本情况：广东志远环保设备有限公司（烟气除尘设备及配件、渣处理耐温格栅板项目），地址位于湛江经济技术开发区东海岛钢铁项目配套产业园区疏港大道东延段与钢强路交界处西北，统一社会信用代码：914408833247204421，法定代表人：___刘贝贝_。 现场检查情况：1、广东志远环保设备有限公司，位于湛江经济技术开发区东简街道工业大道钢城路6号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914408833247204421，法定代表人:刘贝贝，经营范围：生产、销售；除尘器设备及配件，输送机械、水泥板格珊、格珊生产设备等。该公司持有《关于广东志远环保设备有限公司烟气除尘设备及配件、渣处理耐温格珊项目环境影响报告表的批复》（湛开环建﹝2019﹞7号）、《广东志远环保设备有限公司烟气除尘设备及配件建设项目竣工环境保护验收意见》、《广东志远环保设备有限公司烟气除尘设备及配件、渣处理耐温格珊项目（二期：年产2万（台套）耐温格珊生产线）竣工环境保护验收意见》、固定污染源排污仪表（登记编号：91440800MA53YP0B22001Z）。 2、该公司设有两座生产厂房，其中北侧厂房内设置烟气除尘设备及配件生产线，南侧厂房内设置渣处理耐温格栅板生产线。主要产品是烟气除尘器、格珊板。 3、现场检查时，该项目已经建成，配套的污染防治设施同时建成。 4、该公司厂长宋佳新陪同执法人员检查。 5、我局环境执法人员对现场检查过程进行拍照留证，并复印该公司营业执照、环境影响报告表的批复、竣工环境保护验收意见、固定污染源排污登记表、现场负责人（宋佳新）身份证等有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
18 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 巴斯夫 220 千伏电网建设项目 | 广东湛江经济技术开发区调罗村附 | 一般行业项目 | 陈凡,曹文彬 | 2026-06-25 | 企业基本情况：湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司（巴斯夫 220 千伏电网建设项目），地址位于__湛江经济技术开发区东海岛调逻村附近__，统一社会信用代码：91440800568273204P，法定代表人：_林卫超___。 现场检查情况： 1、巴斯夫220千伏电网建设项目建设项目位于湛江经济技术开发区东海岛调逻村附近，建设单位是湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司。该项目编制有环境影响报告表，于2022年11月11日通过湛江市生态环境局审批（审批文件文号：湛环建〔2022〕66号），2024年5月31日通过竣工环保自主验收。项目主要建设内容为220kV东海岛-中科炼化（岛中）甲线改接入巴斯夫站线路以及新建220kV工业园-巴斯夫站双回电缆线路。 2、现场检查时，该项目已建成正在运行，无废气、废水和固废产生。 3、湛江经济技术开发区东海岛开发投资有限公司高泓斌陪同检查。 4、我分局环境执法人员对现场检查过程进行拍照留证并复印有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
19 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 广东上南复盘物流设备有限公司可循环共用智能托盘租赁和共享服务及物流设备、可循环塑料包装容器制造项目 | 湛江经济技术开发区东海岛东简街道钢铁配套园区工业大道以北、规划路以东 | 一般行业项目 | 黄文莉,陈凡 | 2026-04-03 | 企业基本情况：广东上南复盘物流设备有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东海岛东简街道钢铁配套园区工业大道以北、规划路以东，统一社会信用代码：91440800MA530RUJ9E，法定代表人：___孙叶敏_。 现场检查情况：1、广东上南复盘物流设备有限公司，位于湛江经济技术开发区东简街道东海岛工业大道39号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA530RUJ9E，法定代表人:孙叶敏，经营范围：物流设备、塑料包装容器及附件研发、设计、制造和销售；物流设备的租赁、维修及运营管理服务等。该公司持有《关于广东上南复盘物流设备有限公司可循环共用智能托盘租赁和共享服务及物流设备、可循环塑料包装容器制造项目环境影响报告表的批复》（湛开环建﹝2020﹞23号）、《关于广东上南复盘物流设备有限公司可循环共用智能托盘租赁和共享服务及物流设备、可循环塑料包装容器制造项目首期年产40万块智能托盘竣工环境保护验收意见》、有效排污许可证（证书编号：91440800MA530RUJ9E001X）。 2、该项目主要生产设备：注塑机4台、烫合机2台、撕碎机1台、破碎机1台、测试设备4台、空压机2台、冷水机3台；主要生产工艺：原材料→原料配制→注塑成型→冷却→脱模修边→检验→装配→成品入库。设计年产18万只塑料包装容器、17万只IB容器、40万块共享智能托盘。主要产品：共享智能托盘。 3、现场检查时，该项目只建成40万块共享智能托盘生产线，配套的污染防治设 施同时建成，已完成竣工环保自主验收并投产。 4、该公司综合主管唐立发全程陪同执法人员现场检查。 5、湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照留证，查看相关资料，提取该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（唐立发）身份证、环境影响报告表批复、竣工环保自主验收意见复印件等相关材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
20 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 湛江220千伏京信电厂接入系统工程（不包含涉海工程） |  | 一般行业项目 | 曹文彬,黄文莉 | 2026-04-17 | 企业基本情况：广东电网有限责任公司湛江供电局（湛江220千伏京信电厂接入系统工程（不包含涉海工程）），地址位于___湛江经开区东海岛_，统一社会信用代码：91440803194383571C ，法定代表人：___朱灼新_。 现场检查情况：1、湛江220千伏京信电厂接入系统工程（不包含涉海工程）建设项目位于湛江经济技术开发区东海岛，建设单位是广东电网有限责任公司湛江供电局。该项目编制有环境影响报告表，于2022年10月通过湛江市生态环境局审批（审批文件文号：湛环建〔2022〕59号），2024年8月通过竣工环保自主验收。项目主要建设内容为：(1) 220 千伏京信电厂至工业园双回送电线路(220千伏东工甲乙线)，全线同塔双回路建设，新建线路分陆域线路和海域线路。全线塔基6基，其中陆域线路塔基2基，海域塔基4基。(2) 220 千伏京信电厂至东海岛送电线路(220千伏东岛线)，其中，NB1-NB4段同塔双回挂线， 1回备用，其余按同塔单边挂线;也分为陆域线路和海域线路。全线塔基16基，其中陆域线路塔基13 基，海域塔基3基。(3)在500千伏东海岛变电站220 千伏配电装置场地扩建1个220千伏出线间隔。 2、现场检查时，该项目已建成正在运行。 3、广东电网有限责任公司湛江供电局环保专责李新葵陪同检查。 4、我局环境执法人员对现场检查过程进行拍照留证并复印有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
21 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司 | 湛江经济技术开发区东海岛钢铁配套园区内钢富路南侧、钢展路西侧 | 一般行业项目 | 陈凡,曹文彬 | 2026-04-02 | 企业基本情况：湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司，地址位于湛江经济技术开发区东海岛钢铁配套园区内钢富路南侧、钢展路西侧，统一社会信用代码：91440800337911184C，法定代表人：___吴忠_。 现场检查情况：1、湛江市经鹰铭德新材料科技有限公司，位于湛江经济技术开发区东海岛工业大道南侧18号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800337911184C，法定代表人:吴忠，经营范围：一般项目：新材料技术研发；耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿物制品制造等。该公司持有《关于湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司回收“用后废弃耐火材料”循环经济项目环境影响报告表的批复》（湛开环建﹝2018﹞18号）、竣工环境保护自主验收意见、《关于湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司回收“用后废弃耐火材料”循环经济项目（固废）环境保护竣工验收的审批意见》（湛开环验﹝2019﹞28号）、固定污染物排污登记表（登记编号：91440800337911184C002W）；另持有《回收“用后废弃耐火材料”循环经济项目变动环境影响分析报告》及专家评审意见。 2、该公司设置生产车间2栋，主要生产设备：废弃耐火材料破碎生产线1条、不定形耐火材料生产线1条，新增一条自动化不定形耐火材料生产线；不定形耐火材料主要生产工艺是：废弃耐火材料→磁选分拣→破碎→过筛→破碎→筛选→分别入仓→称量配料→混合搅拌→不定形耐火材料包装检验→入库；主要产品是不定形耐火材料。 3、现场检查时，该公司回收“用后废弃耐火材料”循环经济项目已经建成，配套的污染防治设施同时建成。 4、该公司办公室主任郑妹登全程陪同执法人员现场检查。 5、湛江市生态环境局开发区分局执法人员对现场检查过程拍照留证，提取该公司营业执照、法定代表人、现场负责人（郑妹登）身份证、环境影响报告表的批复、竣工环境保护自主验收意见、（固废）环境保护竣工验收的审批意见、固定污染源排污登记表复印件等相关材料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题
22 | 2026年第2季度 | 竣工验收 | 广东湛江钢铁基地项目（成品装船泊位） | 广东湛江经济技术开发区湛江钢铁基地 | 特殊监管项目 | 黄文莉,曹文彬 | 2026-06-18 | 企业基本情况：宝钢湛江钢铁有限公司，地址位于广东湛江经济技术开发区湛江钢铁基地，统一社会信用代码：914408005724191142，法定代表人：__韩仁义__。 现场检查情况：1、宝钢湛江钢铁有限公司（下称湛江钢铁），办有工商营业执照，统一社会信用代码：914408005724191142，湛江钢铁的广东湛江钢铁基地成品装船泊位项目编制有环境影响报告书，通过环境保护部审批（环审﹝2015﹞45号），2020年5月29日、2020年9月3日完成竣工环保自主验收、固体废物污染防治措施竣工环保自主验收；持有并行排污许可证（证书编号：914408005724191142001P）。 2、湛江钢铁成品装船泊位项目装卸设备配置形式为3台门机和5台装卸桥，本次检查内容为1台新增的50吨装卸桥。 3、现场检查时，项目已经建成，项目配套建设固体废物污染防治设施同时建成，通过验收后与主体工程同时投入使用，项目建设未发生重大改变。 4、湛江钢铁环保工程师张潇宇全程陪同执法人员检查。 5、执法人员对检查过程进行拍照留证并复印该公司工商营业执照、项目环评批复文件、项目竣工环境保护验收意见和法定代表人、现场负责人（张潇宇）身份证等有关资料。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 未发现问题