湛开环建〔2020〕17号

关于广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司无纺布袋项目环境影响报告表的批复

广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司：

你公司报送的《广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司无纺布袋项目环境影响报告表》（下称“报告表”）和湛江市环境科学技术研究所《关于广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司无纺布袋项目环境影响报告表的评估意见》（湛环技评表〔2020〕75号）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东冠豪新港印务有限公司湛江分公司位于湛江市东海岛东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司厂区内。项目占地面积为3700m2，总建筑面积为3700m2。本项目在原有项目的厂房内建设，新增三合一制袋机、柔版印刷机、立体制袋机、无纺布分切机、轧花机各1台，建成后年产无纺布袋5000万个。本项目总投资为192.5万元，其中环保投资8.8万元。

根据报告表的评价结论和湛江市环境科学技术研究所的评估意见，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营期应重点做好以下工作：

（一）项目利用原来建成的厂房，不新建厂房，主要是完善有关污染防治设施。在污染防治设施建设过程中应做好施工期大气、废水、噪声、固废等的治理工作。

（二）运营期项目印刷废气执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）；制袋废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂界无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放浓度限值要求。

（三）运营期项目本项目废水依托广东冠豪高新技术股份有限公司污水站处理，广东冠豪高新技术股份有限公司污水站执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的较严值，废水由排污专管排放进入东海岛南部海域。

（四）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。项目运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）运营期项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

三、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2020年10月26日