湛开环建〔2020〕20号

关于湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——民安街道污水处理厂及部分管网工程环境影响

报告表的批复

湛江经济技术开发区住房和规划建设局：

你局报送的《湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——民安街道污水处理厂及部分管网工程环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——民安街道污水处理厂及部分管网工程位于湛江经济技术开发区东海岛民安街道。项目总投资2050.75万元，用地面积为4000m2，总建构筑面积1211.83m2，主要建有格栅池、设备间、调节池、SBR池、纤维转盘滤池、巴氏计量槽、综合楼及门卫室等。项目采用“预处理+SBR+纤维滤池过滤+紫外线消毒”处理工艺，设计处理能力2000m3/d。项目配套截污管网总管长3km，主要沿着市政道路布置，采用开挖埋管形式建设，建有1间污水提升泵站。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营期应重点做好以下工作：

（一）做好施工期大气、废水、噪声、固废等的治理工作。施工扬尘、燃油尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准限值。项目施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）运营期项目集中除臭装置排气筒排放的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物排放标准值；无组织排放的恶臭污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其2006年修改单）中的厂界废气排放最高允许浓度二级标准。

（三）运营期项目污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2006年修改单中的一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后排入项目西南侧既有排水沟。

（四）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。项目运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）运营期项目的生活垃圾交由环卫部门统一处理。项目固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关规定执行。

三、项目水污染物总量控制指标为：CODcr：29.2t/a、氨氮：3.65t/a。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2020年12月18日