## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：东简街道居家养老服务中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 强电 | [6 empty] | 63676.18
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 1753.53 | 1753.53
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:ALE 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 1153.53 | 1153.53
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:三匹壁挂空调开关箱 |  | 台 | 14 |  | 453.53 | 6349.42
4 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格:10A |  | 套 | 11 |  | 22.68 | 249.48
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A |  | 套 | 4 |  | 28.39 | 113.56
6 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全箱五孔插座 2.规格:10A |  | 套 | 57 |  | 29.16 | 1662.12
7 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.规格:48W |  | 套 | 61 |  | 84.91 | 5179.51
8 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式LED平板灯 2.规格:20W |  | 套 | 16 |  | 56.2 | 899.2
9 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:25W |  | 台 | 4 |  | 158.56 | 634.24
10 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 1 |  | 120.17 | 120.17
11 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:报警按钮 |  | 个 | 1 |  | 75.39 | 75.39
12 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:A类应急照明灯 2.规格:3W |  | 套 | 7 |  | 97.24 | 680.68
13 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:A类应急疏散指示标识灯 2.规格:1W |  | 套 | 5 |  | 72.98 | 364.9
14 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:A类应急疏散出口标识灯 2.规格:1W |  | 套 | 1 |  | 93.28 | 93.28
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:明装 |  | 个 | 96 |  | 14.21 | 1364.16
16 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:明装 |  | 个 | 72 |  | 9.61 | 691.92
17 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR150*50 |  | m | 46.25 |  | 39.64 | 1833.35
18 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR50*50 |  | m | 475.63 |  | 29.65 | 14102.43
19 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC20 3.配置形式:明配 |  | m | 0.78 |  | 27.67 | 21.58
20 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:JDG20 3.配置形式:明配 |  | m | 58.67 |  | 23.35 | 1369.94
本页小计 | [8 empty] | 38712.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：东简街道居家养老服务中心装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV2.5 |  | m | 812.5 |  | 3.27 | 2656.88
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHBV2.5 |  | m | 8.93 |  | 3.18 | 28.4
23 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS-2*2.5 |  | m | 59.77 |  | 7.05 | 421.38
24 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:ZRBV4 |  | m | 2060.35 |  | 4.53 | 9333.39
25 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZRYJV-4*35+1*16 |  | m | 50 |  | 146.15 | 7307.5
26 | 030412002004 | 线槽 | 1.材质:金属线槽 2.规格:MR150*100 |  | m | 50 |  | 78.28 | 3914
27 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16mm2＜电缆截面≤35mm2 3.材质、类型:铜芯、干包式 4.电压(kV):1KV以下 |  | 个 | 2 |  | 162.99 | 325.98
28 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 |  | 976.26 | 976.26
|  | 弱电 | [6 empty] | 3858.6
29 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:弱电箱 |  | 台 | 1 |  | 653.53 | 653.53
30 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 11 |  | 61.87 | 680.57
31 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:明装 |  | 个 | 11 |  | 9.61 | 105.71
32 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:PR50*50 |  | m | 26.46 |  | 29.65 | 784.54
33 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配 |  | m | 51.36 |  | 18.34 | 941.94
34 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管内 |  | m | 52.64 |  | 3.32 | 174.76
35 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:线槽 |  | m | 142.97 |  | 3.62 | 517.55
|  | 给排水 | [6 empty] | 2233.42
本页小计 | [8 empty] | 28822.39
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：东简街道居家养老服务中心装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 粤R2-2-104 | 洗手洗脸盆 | 1.拆除洗手盆 |  | 组 | 2 |  | 37.84 | 75.68
37 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.附件:排水附件、感应式水龙头、托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 1 |  | 480.85 | 480.85
38 | 粤R2-2-105 | 大便器 | 1.拆除大便器 |  | 套 | 1 |  | 44.19 | 44.19
39 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器（含扶手） 2.附件:盖板、进水阀配件、螺纹管件、金属软管、角型阀 |  | 组 | 1 |  | 1312.76 | 1312.76
40 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.介质:给水 |  | m | 2.9 |  | 22.15 | 64.24
41 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.介质:污水 |  | m | 3.75 |  | 56.41 | 211.54
42 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀 DN20 |  | 个 | 1 |  | 44.16 | 44.16
本页小计 | [8 empty] | 2233.42
合 计 | [8 empty] | 69768.2

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 标段：东简街道居家养老服务中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 11097.42
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 4724.39
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 1703.88
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 1548.98
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 2013.67
1.5 | 031401020001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.8 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.9 | GGCSF0001001 |  | 赶工措施费
1.10 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.11 | 1.2 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.12 | 1.3 |  | 施工围档照明
1.13 | 1.4 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.14 | 1.5 |  | 施工便道
1.15 | 1.6 |  | 样板引路
1.16 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 1106.5
本页小计 | [5 empty] | 11097.42
合计 | [5 empty] | 11097.42 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气 |  | 标段：东简街道居家养老服务中心装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 7277.91
合计 | [6 empty] | 7277.91

## 单位工程人材机汇总表-1
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 0.772 | 106 | 81.83
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 21292.6332 | 1.01 | 21505.56
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 851.1487 | 1 | 851.15
4 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.4464 | 5.2 | 2.32
5 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 0.0087 | 3.16 | 0.03
6 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.663 | 26.42 | 17.52
7 | 02010013 | 橡胶板1~3 | kg | 0.015 | 25.7 | 0.39
8 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 0.28 | 10.3 | 2.88
9 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 5.52 | 2.1 | 11.59
10 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 153.8411 | 0.72 | 110.77
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 7.3416 | 11.47 | 84.21
12 | 02270020 | 白布 | kg | 2.34 | 2.75 | 6.44
13 | 02270030 | 白布宽900 | m | 0.07 | 4.94 | 0.35
14 | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 0.32 | 3.4 | 1.09
15 | 03010129 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.1 | 0.75 | 0.08
16 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 67.144 | 0.18 | 12.09
17 | 03010240 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 54.64 | 0.68 | 37.16
18 | 03010250 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.04 | 1.25 | 0.05
19 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0012 | 5.58 | 0.01
20 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 0.824 | 56.57 | 46.61
21 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 5.25 | 10.38 | 54.5
22 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 33.12 | 0.43 | 14.24
23 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.37 | 5.04 | 22.02
24 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 116.6183 | 0.6 | 69.97
25 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十套 | 0.9186 | 1.58 | 1.45
26 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 8.549 | 2.94 | 25.13
27 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 8.6005 | 0.94 | 8.08
28 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0006 | 5.96
29 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.97 | 7.69 | 7.46
30 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.0609 | 47.01 | 2.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.156 | 52.47 | 8.19
32 | 03139001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1 | 3.42 | 0.34
33 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 7.7119 | 2.76 | 21.28
34 | 03139081 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 0.09 | 4.14 | 0.37
35 | 03139151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.02 | 0.55 | 0.01
36 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 3.1476 | 0.43 | 1.35
37 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.104 | 4.57 | 0.48
38 | 05050050 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02 | 12.1 | 0.24
39 | 13010050 | 醇酸清漆 | kg | 0.1903 | 13.99 | 2.66
40 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.17 | 7.75 | 1.32
41 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.51 | 7.17 | 3.66
42 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.4103 | 10.26 | 4.21
43 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.065 | 6.2 | 0.4
44 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.08 | 31.5 | 2.52
45 | 13350035 | 防水密封胶 | 支 | 0.7 | 8.1 | 5.67
46 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 1.6209 | 8.09 | 13.11
47 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.1921 | 3.94 | 0.76
48 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 7.042 | 14.45 | 101.76
49 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.1193 | 9.74 | 1.16
50 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.0325 | 6.33 | 0.21
51 | 14350490 | 漂白粉综合 | kg | 0.0007 | 5.31
52 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.0009 | 5.16
53 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.0003 | 13.3
54 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.1449 | 14.02 | 2.03
55 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.0038 | 4.19 | 0.02
56 | 17250020 | 塑料异型管D5 | m | 0.18 | 3.07 | 0.55
57 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 2.21 | 0.4 | 0.88
58 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0017 | 5 | 0.01
59 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 4.12 | 3.03 | 12.48
60 | 18031130 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 0.1285 | 1.97 | 0.25
61 | 18250010 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 0.9641 | 0.39 | 0.38
62 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0012 | 26 | 0.03
63 | 21150140 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 5.2 | 5.25
64 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0006 | 20 | 0.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
65 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0006 | 5.56
66 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.1223 | 2.4 | 5.09
67 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.4 | 63.75 | 25.5
68 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 2.89 | 53.88 | 155.71
69 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 13.1739 | 1.88 | 24.77
70 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 12.725 | 2.8 | 35.63
71 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 2.7486 | 1.11 | 3.05
72 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 111.407 | 1.11 | 123.66
73 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306 | 3.65 | 1.12
74 | 29030090 | 塑料线槽配件线槽断面周长260以内 | 个 | 210.8778 | 0.51 | 107.55
75 | 29030100 | 塑料线槽配件线槽断面周长360以内 | 个 | 14.3375 | 0.78 | 11.18
76 | 29060040 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 15.1075 | 0.99 | 14.96
77 | 29060075 | 镀锌电线管卡子20 | 个 | 84.6021 | 0.1 | 8.46
78 | 29060100 | 镀锌电线管塑料护口DN15~20 | 个 | 9.0645 | 0.17 | 1.54
79 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 87.7372 | 0.06 | 5.26
80 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 10.7856 | 0.48 | 5.18
81 | 29060330 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 86.2848 | 0.27 | 23.3
82 | 29060365 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 1.6178 | 0.65 | 1.05
83 | 29060400 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 1.0786 | 0.94 | 1.01
84 | 29060435 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 1.0786 | 0.47 | 0.51
85 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 85.49 | 0.85 | 72.67
86 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 91.35 | 1.06 | 96.83
87 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 34.51 | 1.74 | 60.05
88 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 | 6.44
89 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 6.09 | 4.67 | 28.44
90 | 29170210 | 镀锌地线夹20 | 套 | 48.8422 | 0.36 | 17.58
91 | 29270090 | 电缆卡子综合 | 个 | 50.5399 | 0.18 | 9.1
92 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 2.1 | 13.72 | 28.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 34110010 | 水 | m3 | 0.089 | 4.05 | 0.36
94 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 173.371 | 0.68 | 117.89
95 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 2.55 | 4.37 | 11.14
96 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 104.0245 | 1 | 104.02
97 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.6 | 1 | 1.6
98 | 03071151@1 | 感应式水龙头 | 个 | 1.01 | 39.9 | 40.3
99 | 03076181 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 3.03 | 21.54 | 65.27
100 | 03078101 | 坐便器盖板 | 套 | 1.01
101 | 05250005 | 配电板 | 块 | 59.85 | 4.92 | 294.46
102 | 17030001@1 | 镀锌钢管SC20 | m | 0.8034 | 6.68 | 5.37
103 | 17190005 | 金属软管DN15 | 条 | 3.03 | 4.8 | 14.54
104 | 17250050@2 | 塑料给水管PPR DN20 | m | 2.9464 | 2.36 | 6.95
105 | 17250370@1 | 塑料排水管PVC DN100 | m | 3.5625 | 15.93 | 56.75
106 | 18030529 | 螺纹管件DN15 | 个 | 3.03 | 0.52 | 1.58
107 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件PVC DN100 | 个 | 4.335 | 6.65 | 28.83
108 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)PPR DN20 | 个 | 4.408 | 0.74 | 3.26
109 | 19380001@1 | 截止阀DN20 | 个 | 1.01 | 36 | 36.36
110 | 21090001 | 洗脸盆 | 套 | 1.01 | 154 | 155.54
111 | 21090005 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 | 23.8 | 24.04
112 | 21150030 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | 1128 | 1139.28
113 | 21150090 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | 17.85 | 18.03
114 | 21310100 | 洗脸盆托架 | 副 | 1.01 | 51.89 | 52.41
115 | 23390005 | 声光报警器 | 个 | 1 | 30 | 30
116 | 23410060@1 | 报警按钮 | 个 | 1 | 7 | 7
117 | 25000001@1 | 嵌入式LED平板灯48W | 套 | 61.61 | 49.22 | 3032.44
118 | 25000001@2 | 应急照明灯3W | 套 | 7.07 | 65 | 459.55
119 | 25000001@3 | 应急疏散指示标识灯1W | 套 | 5.05 | 32.5 | 164.13
120 | 25000001@4 | 应急疏散出口标识灯1W | 套 | 1.01 | 52.6 | 53.13
121 | 25000001@5 | 嵌入式LED平板灯20W | 套 | 16.16 | 20.8 | 336.13
122 | 26050001@1 | 双联开关 | 个 | 11.22 | 8.8 | 98.74
123 | 26050001@2 | 三联开关 | 个 | 4.08 | 14.4 | 58.75
124 | 26410060@1 | 安全型五孔插座10A | 个 | 58.14 | 10.4 | 604.66
125 | 28030170@1 | 绝缘电线ZRBV2.5 | m | 853.125 | 1.6 | 1365
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
126 | 28030170@2 | 绝缘电线ZRBV4 | m | 2163.3675 | 2.49 | 5386.79
127 | 28030270@2 | 六类网线CAT6 | m | 199.5222 | 1.6 | 319.24
128 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线NH-RVS-2*2.5 | m | 64.5516 | 5.18 | 334.38
129 | 28110210@1 | 铜芯电缆ZRYJV-4*35+1*16 | m | 50.5 | 131.16 | 6623.58
130 | 29030030@1 | 金属线槽MR150*100 | m | 51.5 | 39.43 | 2030.65
131 | 29030060@1 | 塑料线槽100*50 | m | 48.5625 | 10.79 | 523.99
132 | 29030060@2 | 塑料线槽50*50 | m | 527.1945 | 5.66 | 2983.92
133 | 29060030@1 | 镀锌电线管JDG20 | m | 60.4301 | 4.45 | 268.91
134 | 29060140@1 | 刚性难燃管PC20 | m | 56.496 | 1.9 | 107.34
135 | 29110390 | 接线盒 | 个 | 97.92 | 2.1 | 205.63
136 | 29110390@1 | 开关、插座接线盒 | 个 | 84.66 | 2.1 | 177.79
137 | 30130010@1 | 信息插座 | 个 | 11.11 | 51.9 | 576.61
138 | 50350010@1 | 排气扇25W | 台 | 4 | 63.3 | 253.2
139 | 55090090@1 | 配电箱AL | 台 | 1 | 1500 | 1500
140 | 55090090@2 | 配电箱ALE | 台 | 1 | 900 | 900
141 | 55090090@3 | 三匹壁挂空调开关箱 | 台 | 14 | 200 | 2800
142 | 55090090@4 | 弱电箱 | 台 | 1 | 400 | 400
143 | 870613023 | 手持式万用表 | 台班 | 1.8876 | 5.12 | 9.66
144 | 870699068 | 相位表 | 台班 | 0.789 | 11.44 | 9.03
145 | 870699204 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.841 | 17.15 | 14.42
146 | 873110056 | 振荡器 | 台班 | 0.789 | 21.21 | 16.73
147 | 873150102 | 对讲机(一对)5公里 | 台班 | 0.9781 | 5.29 | 5.17
148 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.0065 | 919.66 | 5.98
149 | 990401020 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.0065 | 530.56 | 3.45
150 | 990801020 | 电动单级离心清水泵出口直径100(mm) | 台班 | 0.0011 | 38.38 | 0.04
151 | 990813010 | 试压泵压力3(MPa) | 台班 | 0.0003 | 19.07 | 0.01
152 | 990901015 | 交流弧焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.0003 | 94.7 | 0.03
153 | 28030170@3 | 绝缘电线NHBV2.5 | m | 9.823 | 1.6 | 15.72
|  | 合计 |  |  |  | 57903.66